2. 의료기관 수술기구 등 의료기구의 세척, 소독•멸균점검표

병‧의원명 :	담당 부서	□ 중앙공급실 □ 소독실 등( 부서명 기재 )	작성자(연락처) /

1. 수술기구의 세척, 소독, 멸균을 담당하는 직원은 누구입니까?

① □ 간호사             ② □ 간호조무사             ③ □ 위탁처리(업체명 :               )

2. 의료기관에서 수술기구 등을 위탁, 임대하여 사용 시 적정하게 소독․멸균 처리된 의료 기구를 사용하고 있습니까?

① □ 예                 ② □ 아니오

3. 수술기구의 수거→세척→소독 및 멸균→헹굼, 건조, 정화→보관의 과정을 준수하고 있습니까?

① □ 예                 ② □ 아니오

4. 1회용 수술기구 등을 소독 후 재사용 하고 있는 물품이 있습니까?

① □ 예                 ② □ 아니오

5. 의료기구의 세척 및 소독‧멸균에 관한 자체 지침이나 절차가 마련되어 있습니까?

① 사용한 기구의 세척 및 소독 : □ 예    □ 아니오

② 멸 균 기 관리 : □ 예    □ 아니오

③ 멸균물품 관리 : □ 예    □ 아니오

6. 수술 및 의료기구 소독시 공인인증기관에서 인증된 소독제를 사용(식약처, 미국 FDA, 유럽 CE 등)하고 있습니까?

① □ 예                 ② □ 아니오

7. 현재 사용하고 있는 의료기관의 멸균기의 종류는 무엇입니까? (모두 선택)

① □ (Pre-Vacuum sterilizer) 스팀멸균기	② □ (Gravity Sterilizer) 스팀멸균기

③ □ EO Gas 멸균기	④ □ 기타(멸균기명 :                     )

⑤ □ 보유 멸균기 없음

8. 수술기구 등 의료기구 멸균 후 효과측정은 어떻게 시행하십니까? (해당항목에 표시)

멸균기관리 효과 측정방법		시행 여부	시행주기
기계적/물리적 확인 (Mechanical Indicator: MI)	※ 멸균기 성능을 확인하기 위해 보위딕 검사, 진공누설 검사 등을 시행하는 것	□ 예 □ 아니오 □ 해당 없음	□주 1회 □일 1회 □매회 시 □기타( )
화학적 표지자 (Chemical Indicator: CI)	※ 멸균 과정이 완료 되었는지 확인하기 위한 멸균 물품에 외부용 표지자 부착여부	□ 예 □ 아니오 □ 해당 없음	□주 1회 □일 1회 □매회 시 □기타( )
생물학적 표지자 (Biological Indicator: BI)	※ 생물학적 진단 킷트(상품화된 제품 사용)를 멸균기에 넣어서 멸균을 거친 킷트와 대조시험 이행 여부	□ 예 □ 아니오 □ 해당 없음	□주 1회 □일 1회 □매회 시 □기타( )

9. 주기적인 의료기구 감염관리 등에 대해 주기적인 교육을 받고 있습니까?

① □ 예(예 체크 시 교육방법 명시 : 보수교육, 학회 등을 통한 교육) ※ 교육방법 :

② □ 아니오

2023년    월     일        개설자               (인)